Број: 3306/2

Датум: 24.11.2023. године

Београд, Милана Кашанина, бр. 3

Позив за достављање понуда

# Врста поступка: Набавка на коју се закон не примењује у складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласаник РС“ бр. 91/2019)

Потребно је да доставите  понуду у поступку Набавке одржавање комуниксционих инсталација за интернет, телефонску централу и видео надзор, за потребе Института за ментално здравље.

Понуду доставити мејлом: danka.jacimovic@imh.org.rs, најкасније до 29.11.2023. године до 12,00  часова.

Отварање понуда: Обавиће се 30 минута након истека рока за достављање понуда у  просторијама Института за ментално здравље, Миланан Кашанина бр. 3, Београд,  канцеларија бр. 5.

Критеријум за оцењивање понуде је економски најповољнија понуда по основу следећих елемената критеријума:

ЦЕНА ПАУШАЛНОГ СЕРВИСИРАЊА – 20 пондера: Пондери за цену ће се израчунавати по формули:

најнижа понуђена цена x пондер

понуђена цена

ЦЕНА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА – 80 пондера: Пондери за цену ће се израчунавати по формули:

најнижа понуђена цена x пондер

понуђена цена

Са понуђачем са најповољнијом понудом биће закључен уговор на период од годину дана,  највише до утрошка процењене вредности за ову набавку, према потреби Института.

Особа за контакт Данка Јаћимовић телефон: 011/3307-524.

У прилогу овог позива достављамо Вам образац понуде.

ПОНУДА

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

_______________________________________________________________________

Назив понуђача:

_______________________________________________________________________

Седиште понуђача:

_______________________________________________________________________

Овлашћено лице:

_______________________________________________________________________

Особа за контакт:

_______________________________________________________________________

Телефон:

_______________________________________________________________________

Телефах:

_______________________________________________________________________

Е-маил:

_______________________________________________________________________

Текући рачун понуђача:

_______________________________________________________________________

Матични број:

_____________________________________________________________________________

Порески идентификациони број:

Место и датум

___________________		       			                   Понуђач

M.П.                   _________________________

Предмет набавке  - Одржавање комуниксционих инсталација за интернет, телефонску централу и видео надзор за потребе Института за ментално здравље, у свему према следећој спецификацији:

| - # | - OPREMA-LOKALNA RAČUNARSKA MREŽA | - KOLIČINA |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Distributivni rek ormani – 6 kom - Centralni rek orman – 1 kom - Peč paneli – 12 kom - Kablovi, utičnice, moduli ... | - 1 kompl |

| - # | - OPREMA-TELEFONSKA CENTRALA | - KOLIČINA |
| --- | --- | --- |
|  | - Telefonska centrala Ericsson MX ONE TSW kapaciteta: - 16 digitalnih priključaka - 176 analognih priključaka - 24 analogna PTT prenosnika - 1 digitalni ISDN PRI prenosnik | - 1 |
| - 1. | - LPU, procesorska ploča | - 1 |
| - 2. | - LSU, procesorska ploča komutacije1 | - 1 |
| - 3. | - DSU,ploča komutacije magazina | - 1 |
| - 4. | - NIU 2,ploča za komunikaciju i skladistenje podataka | - 1 |
| - 5. | - TLU 76, ISDN PRI javni prenosnici (30B+2D) | - 1 |
| - 6. | - TLU 75,ploča analognih javnih prenosnika | - 3 |
| - 7. | - ELU 28, ploča za 16 dig. lokala i operatera | - 1 |
| - 8. | - ELU 29,ploča za 16 an. lokala | - 11 |
| - 9. | - TMU, ploča za tonove | - 1 |
| - 10. | - Napajanje telefonske centrale 48v i komlet baterijsko napajanje | - 1 |
| - 11. | - Telefonski razdelnik | - 1 |

| - # | - OPREMA-VN | - KOLIČINA |
| --- | --- | --- |
| - 1. | - Postojeći, implementirani sistem: snimač, kamere, napajanje, kablovski sistem sa konekcijama | - 1 kompl |

| Ред.бр | Опис услуге |  | Број месеци/сат | Цена услуге месечног одржавања/ сата без пдв-а | Укупно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OPREMA-LOKALNA RAČUNARSKA MREŽA, OPREMA-TELEFONSKA CENTRALA, OPREMA-VN |  | 12 |  |  |
| 2. | Cena radova na opremi/instalacijama koje nisu predmet održavanja |  | 1 |  |  |
| Основица за ПДВ: |  |  |  |  |  |
| ПДВ: |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |  |  |  |

Списак и ценовник резервних делова

| R.br. | Vrsta opreme i materijala | J.M. | J. cena bez PDV-a |
| --- | --- | --- | --- |
| Plastični kanali sa Elementima |  |  |  |
| 1 | Kanal sa poklopcem 11x10 mm samogasiv - za 1 UTP kabl, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 2 | Kanal sa patentnim oblim poklopcem 15x12 mm samogasiv - do 3 UTP kabla, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 3 | Kanal sa poklopcem 18x13 mm samogasiv - do 3-4 UTP kabla, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 4 | Kanal sa poklopcem samolepljivi 18x13 mm samogasiv - do 3-4 UTP kabla, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 5 | Kanal sa poklopcem 20x20 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 6 | Kanal sa poklopcem samolepljivi 20x20 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 7 | Kanal sa poklopcem 32x15 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 8 | Kanal sa poklopcem samolepljivi 32x15 mm samogasiv - do 8 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C | m |  |
| 9 | Kanal sa poklopcem 30x25 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 750mm2) | m |  |
| 10 | Kanal sa poklopcem samolepljiv 30x25 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 750mm2) | m |  |
| 11 | Kanal sa poklopcem 40x20 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 800mm2) | m |  |
| 12 | Kanal sa poklopcem samolepljiv 40x20 mm samogasiv - do 15 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 800mm2) | m |  |
| 13 | Kanal sa poklopcem 40x40 mm samogasiv - do 28 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 1600mm2) | m |  |
| 14 | Kanal sa poklopcem samolepljiv 40x40 mm samogasiv - do 28 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 1600mm2) | m |  |
| 15 | Kanal sa poklopcem 60x40 mm samogasiv - do 35 UTP kablova, otporan na temperature od -5C do +60C (presek 2400mm2) | m |  |
| 16 | Kanal sa poklopcem 80x40 mm - do 50 UTP kablova (pr. 3200 mm2) | m |  |
| 17 | Parapetni kanal sa poklopcem 100x60 mm samogasiv | m |  |
| 18 | Parapetni kanal sa poklopcem 140x60 mm samogasiv | m |  |
| 19 | Parapetni kanal sa poklopcem 180x60 mm samogasiv | m |  |
| 20 | Dozna fi 60mm za parapetni kanal 100x60 mm | kom |  |
| 21 | Unutrašnja pregrada - razdelnik 60 za parapetne kanal 100/140/180x60 mm | m |  |
| 22 | Držač kabla u kanalu 100x60mm | kom |  |
| 23 | Parapetni kanal sa poklopcem 90x55 mm samogasiv | m |  |
| 24 | Prolazni završetak kanala 90x55 mm HF8407 | kom |  |
| 25 | Parapetni kanal sa poklopcem 120x55 mm samogasiv | m |  |
| 26 | Prolazni završetak kanala 120x55 mm HF8477 | kom |  |
| 27 | Parapetni kanal sa poklopcem 160x65 mm samogasiv | m |  |
| 28 | Prolazni završetak kanala 165x65 mm HF8487 | kom |  |
| 29 | Zaštitni pocinkovani metalni kanal 40x20 mm | m |  |
| 30 | Držač zaštitnog metalnog kanala PSK1 - fiksira KSK 40x20 unutar parapeta | kom |  |
| 31 | Vezica zatezajuća PLSK zaštitnog metalnog kanala - spaja delove zaštitnog metalnog kanala i prenosi uzemljenje, dužina 11cm | kom |  |
| 32 | Kanal sa poklopcem 185x50 mm - do 130 UTP kablova (presek 9250 mm2), unutrašnja pregrada celom dužinom kanala | m |  |
| 33 | Podna ugaona lajsna - 35mm kanal samogasiv, boja drveta - svetla breza | m |  |
| 34 | Unutrašnji ugao podne lajsne 8865 L1, boja drveta - svetla breza | kom |  |
| 35 | Spoljašnji ugao podne lajsne 8866 L1, boja drveta - svetla breza | kom |  |
| 36 | Podna ugaona lajsna - 35mm kanal samogasiv, boja drveta - tamni hrast | m |  |
| 37 | Unutrašnji ugao podne lajsne 8865 L2, boja drveta - tamni hrast | kom |  |
| 38 | Spoljašnji ugao podne lajsne 8866 L2, boja drveta - tamni hrast | kom |  |
| 39 | Podni kanal 34x10,5mm sa poklopcem LO35 samogasiv | m |  |
| 40 | Podni kanal 50x14mm sa poklopcem LO50 samogasiv | m |  |
| 41 | Podni kanal 75x18mm sa poklopcem LO75 samogasiv | m |  |
| 42 | Kanal zaobljen (podni) sa poklopcem 100x20 mm samogasiv - otporan na temperature od -5C do +60C (presek 800mm2) | m |  |
| 43 | Uglovi, krajevi, krivine, nastavci za kanale, razne veličine | kom |  |
| 44 | Lepljiva dvostana traka širine 12mm kotur od 10m | kom |  |
| 45 | Lepljiva dvostana traka širine 15mm kotur od 10m | kom |  |
| 46 | UTP kabl, Wall, Cat.5e | m |  |
| 47 | STP kabl, Wall, Cat.5e | m |  |
| 48 | STP kabl, Wall, Cat.6 | m |  |
| 49 | SFTP kabl, Wall, Cat.7 | m |  |
| 50 | Utičnica telefonska, nazidna rozetna 1xRJ11, Cat.3 | kom |  |
| 51 | Utičnica telefonska, nazidna rozetna 2xRJ11, Cat.3 | kom |  |
| 52 | Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat.5e, UTP | kom |  |
| 53 | Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 5e, UTP | kom |  |
| 54 | Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat. 5e, STP | kom |  |
| 55 | Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 5e, STP | kom |  |
| 56 | Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat.6, UTP | kom |  |
| 57 | Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 6, UTP | kom |  |
| 58 | Utičnica računarska, nazidna, 1xRJ45, Cat. 6, STP | kom |  |
| 59 | Utičnica računarska, nazidna, 2xRJ45, Cat. 6, STP | kom |  |
| 60 | Rozetna 1xRJ45, Cat.5e, UTP | kom |  |
| 61 | Rozetna 2xRJ45, Cat.5e, UTP | kom |  |
| 62 | Patch Panel 19’’, 24p, UTP Cat.5e, | kom |  |
| 63 | Patch Panel 19’’, 24p, STP Cat.5e, | kom |  |
| 64 | Patch Panel 19’’, 24p, UTP Cat.6, | kom |  |
| 65 | Patch Panel 19’’, 24p, STP Cat.6, | kom |  |
| 66 | Patch Panel 19’’, 24p, HK, Cat.5e | kom |  |
| 67 | PatchPanel, LSA, 19``, 24p, UTP, Cat.5e | kom |  |
| 68 | Voice Patch Panel 19’’, 50p, Cat.3, | kom |  |
| 69 | Razvodnik 220V sa 8 utičnih mesta | kom |  |
| 70 | Razvodnik 220V sa 9 utičnih mesta | kom |  |
| 71 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 0,5m | kom |  |
| 72 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 1,0m | kom |  |
| 73 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 1,5m | kom |  |
| 74 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 2m | kom |  |
| 75 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 3m | kom |  |
| 76 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 5m | kom |  |
| 77 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 7m | kom |  |
| 78 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 10m | kom |  |
| 79 | UTP patch kabl kat. 5E duž. 14m | kom |  |
| 80 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 0,5m | kom |  |
| 81 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 1m | kom |  |
| 82 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 1,5m | kom |  |
| 83 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 2m | kom |  |
| 84 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 3m | kom |  |
| 85 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 5m | kom |  |
| 86 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 7m | kom |  |
| 87 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 10m | kom |  |
| 88 | FTP patch kabl kat. 5E dužine 14m | kom |  |
| 89 | UTP patch kabl kat. 6 duž. 0,5m | kom |  |
| 90 | UTP patch kabl kat. 6 duž. 1,0m | kom |  |
| 91 | UTP patch kabl kat. 6 duž. 1,5m | kom |  |
| 92 | UTP patch kabl kat. 6 dužine 2m | kom |  |
| 93 | UTP patch kabl kat. 6 dužine 3m | kom |  |
| 94 | UTP patch kabl kat. 6 dužine 5m | kom |  |
| 95 | UTP patch kabl kat. 6 dužine 7m | kom |  |
| 96 | UTP patch kabl kat. 6 dužine 10m | kom |  |
| 97 | UTP patch kabl kat. 6 dužine 14m | kom |  |
| 98 | STP patch kabl kat. 6 dužine 0,5m | kom |  |
| 99 | STP patch kabl kat. 6 dužine 1m | kom |  |
| 100 | STP patch kabl kat. 6 dužine 1,5m | kom |  |
| 101 | STP patch kabl kat. 6 dužine 2m | kom |  |
| 102 | STP patch kabl kat. 6 dužine 3m | kom |  |
| 103 | STP patch kabl kat. 6 dužine 5m | kom |  |
| 104 | STP patch kabl kat. 6 dužine 7m | kom |  |
| 105 | STP patch kabl kat. 6 dužine 10m | kom |  |
| 106 | STP patch kabl kat. 6 dužine 14m | kom |  |
| 107 | Optički kabl, multimodni, 50/125µm, indoor/outdoor, 6 vlakana | m |  |
| 108 | Optički kabl, multimodni, 50/125µm, indoor/outdoor, 12 vlakana | m |  |
| 109 | FO panel 19“ za 12 SC-duplex adaptera | kom |  |
| 110 | Završna optička kutija za 12 SC-duplex adaptera | kom |  |
| 111 | Uvodnik za kablove PG-13,5 | kom |  |
| 112 | Uvodnik za kablove PG-16 | kom |  |
| 113 | Cevčice za zaštitu splajsa | kom |  |
| 114 | Čep za prazno mesto na FO panelu | kom |  |
| 115 | Kaseta za smeštaj splajseva | kom |  |
| 116 | FO panel 19“, prazan, za smeštaj do 2 kasete | kom |  |
| 117 | FO panel 19“, prazan, za smeštaj do 4 kasete | kom |  |
| 118 | FO kaseta za 12 SC-simplex adaptera | kom |  |
| 119 | SC simplex – SC simplex adapter, MM | kom |  |
| 120 | SC simplex – SC simplex adapter, SM | kom |  |
| 121 | SC duplex – SC duplex adapter, MM | kom |  |
| 122 | SC duplex – SC duplex adapter, SM | kom |  |
| 123 | FO pigtail, MM, SC, 50/125µm, 2m | kom |  |
| 124 | FO pigtail, SM, SC, 9/125µm, 2m | kom |  |
| 125 | FO prikljucni kabl, MM, 50/125µm, SC-SC duplex, 2m | kom |  |
| 126 | FO prikljucni kabl, MM, 50/125µm, SC-LC duplex, 2m | kom |  |
| 127 | FO prikljucni kabl, SM, 9/125µm, SC-SC duplex, 2m | kom |  |
| 128 | FO prikljucni kabl, SM, 9/125µm, SC-LC duplex, 2m | kom |  |
| 129 | Mikrokonektor 8/8 | kom |  |
| 130 | Mikrokonektor 6/4 | kom |  |
| 131 | Nosač kablova, 1HU | kom |  |
| 132 | Modul RJ45, cat 5 sa terminiranjem | kom |  |
| 133 | Modul RJ45, cat 6a sa terminiranjem | kom |  |
| 1 | 2U rek orman 19" metalni,, dim. 520x450x120mm | kom |  |
| 2 | 3U rek orman 19" metalni, dim. 450x165x520mm | kom |  |
| 3 | 6U/19" rek orman nazidni , staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x370mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 4 | 9U/19" rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x500mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 5 | 12U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x650mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 6 | 15U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x450x800mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 7 | 6U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x450mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 8 | 9U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x500mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 9 | 12U/19" rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x650mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 10 | 15U/19"rek orman nazidni, staklena vrata sa bravom, dim. 600x600x800mm, nosivost do 50kg | kom |  |
| 11 | 4U zidni nosač 19" | kom |  |
| 12 | 27U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x1000x1400mm, nosivost do 800kg | kom |  |
| 13 | 42U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine dim. 800x800x2000mm, do 800kg | kom |  |
| 14 | 21U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x1000mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 15 | 21U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x1000mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 16 | 27U/19"rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x1400mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 17 | 27U/19" rek orman stojeći, metalna perforirana vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x1000x1400mm, nosivost do 800kg | kom |  |
| 18 | 31U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x1600mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 19 | 31U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x1600mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 20 | 41U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x600x2000mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 21 | 41U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x2000mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 22 | 42U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 800x1000x2000mm, do 800kg | kom |  |
| 23 | 42U/19"rek orman stojeći, metalna perforirana vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine , dim. 800x800x2000mm, nosivost do 800kg | kom |  |
| 24 | 42U/19" rek orman stojeći, metalna perforirana vrata sa bravom, prstenovi za vertikalno vođenje kablova, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine dim. 800x1000x2000mm, nosivost do 800kg | kom |  |
| 25 | 42U/19"rek orman stojeći otvoren, postolje sa točkićima, šine nosivost do 150kg, visina 2007mm | kom |  |
| 26 | 27U/19" rek orman stojeći, staklena vrata sa bravom, točkići i nožice sa nivelacijom, prednje i zadnje šine, dim. 600x800x1405mm, nosivost do 300kg | kom |  |
| 27 | 40U/19" rek orman stojeći, postolje sa točkićima, šine visina 1900mm | kom |  |
| 28 | Ventilator panel sa 2 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane 600x600mm | kom |  |
| 29 | Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane 600x800mm | kom |  |
| 30 | Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rek ormane. 800x800mm | kom |  |
| 31 | Ventilator panel sa 4 ventilatora i termostatom za stojeće rekove 600/800x1.000mm | kom |  |
| 32 | Ventilator panel 19"/1U sa dva ventilatora - za sve tipove rek ormana | kom |  |
| 33 | Ventilator panel 19"/1U sa 2 ventilatora i termostatom (LCD) - za sve tipove rek ormana | kom |  |
| 34 | Ventilator panel 19"/1U sa 4 ventilatora i termostatom (LCD) - za sve tipove rek ormana | kom |  |
| 35 | Ventilator za montažu u nazidne rek ormane 220V - 50Hz, dim. 120x120mm sa kablom i utikačem | kom |  |
| 36 | Polica fiksna dubine 300mm rack 19"/2U - za sve tipove rek ormana | kom |  |
| 37 | Polica fiksna - za rek ormane dubine 420-450mm | kom |  |
| 38 | Polica fiksna - za rek ormane dubine 600mm | kom |  |
| 39 | Polica fiksna - za rek ormane dubine 800mm | kom |  |
| 40 | Polica fiksna - za rek ormane dubine 1000mm | kom |  |
| 41 | Polica na izvlačenje - slide mehanizam za rek ormane dubine 600mm | kom |  |
| 42 | Polica na izvlačenje - slide mehanizam za rek ormane dubine 800mm | kom |  |
| 43 | Polica na izvlačenje - slide mehanizam za rek ormane dubine 1000mm | kom |  |
| 44 | Polica za tastaturu i miša 19"/2U na izvlačenje - slide mehanizam za sve tipove rek ormana | kom |  |
| 45 | Nosač kabla sa prstenovima, obostrani 1U / 19" | kom |  |
| 46 | Nosač kabla sa prstenovima, obostrani 2U / 19" | kom |  |
| 47 | Nosač kabla sa obujmicama 1U / 19" | kom |  |
| 48 | Nosač kabla sa obujmicama 2U / 19" | kom |  |
| 49 | Nosač kabla sa poklopcem 1U / 19" | kom |  |
| 50 | Nosač kabla sa poklopcem 2U / 19" | kom |  |
| 51 | Nosač kabla sa obujmicama sa otvorima za prolaz kablova 1U / 19" | kom |  |
| 52 | Nosač kabla sa poklopcem, obostrani 1U / 19" | kom |  |
| 53 | Blank panel sa otvorom za prolaz kabla sa četkicama 19"/1U | kom |  |
| 54 | Fioka za rek orman 3U/19", klizna sa bravom, dim. 465x360x132mm | kom |  |
| 55 | Blank panel 1U/19" | kom |  |
| 56 | Blank panel 2U/19" | kom |  |
| 57 | Blank panel 4U/19" | kom |  |
| 58 | Ventilator za montažu u nazidne rek ormane 220V - 50Hz, sa kablom i utikačem | kom |  |
| 59 | Neonska lampa za rek ormane - energy saving 16W sa kablom i utikačem | kom |  |
| 60 | Prsten (plastični) za ranžiranje kablova u reku | kom |  |
| 61 | Prsten (metalni) za šemiranje - vođenje kablova u rek ormanima | kom |  |
| 62 | Prsten (plastični) za potporu kablova na patch panelu | kom |  |
| 63 | L držaci za podupiranje opreme - za rek ormane dubine 600mm (par) | kom |  |
| 64 | L držaci za podupiranje opreme - za rek ormane dubine 800mm (par) | kom |  |
| 65 | L držaci za podupiranje opreme - za rek ormane dubine 1000mm (par) | kom |  |
| 66 | Markeri za obeležavanje kablova - komplet cifara 0-9 u 10 raznih boja, pakovanje 100 markera | kom |  |
| 67 | Čičak traka za vezivanje buntova kablova - koturi duž. 20m u boji | kom |  |
| 68 | Digitalni kontroler temperature 1U/19" | kom |  |
| 69 | Displej za monitor 15", za montažu u rek 19" | kom |  |
| 70 | M6 šraf sa kavez-maticom - za montažu elemenata u rek orman | kom |  |
| 71 | Prsten (plastični) za ranžiranje kablova u reku | kom |  |
| 1 | LPU, procesorska ploča | kom |  |
| 2 | LSU, procesorska ploča komutacije1 | kom |  |
| 3 | DSU,ploča komutacije magazina | kom |  |
| 4 | NIU 2,ploča za komunikaciju i skladistenje podataka | kom |  |
| 5 | TLU 76, ISDN PRI javni prenosnici (30B+2D) | kom |  |
| 6 | TLU 75,ploča analognih javnih prenosnika | kom |  |
| 7 | ELU 28, ploča za 16 dig. lokala i operatera | kom |  |
| 8 | ELU 29,ploča za 16 an. lokala | kom |  |
| 9 | TMU, ploča za tonove | kom |  |
| 10 | Napajanje telefonske centrale i komlet baterijsko napajanje | kom |  |
| 11 | Baterija suva 12VDC, 40Ah | kom |  |
| 12 | Servis analognih telefona | kom |  |
| 13 | Servis digitalnih telefona, DBC4220, DBC4222 | kom |  |
| 14 | Servis digitalnih telefona,, DBC4223 | kom |  |
| 15 | Servis digitalnih telefona,, екран DBC4223 | kom |  |
|  | Укупан збир свих делова без ПДВ: |  |  |
|  | ПДВ |  |  |
|  | Укупан збир свих делова са ПДВ: |  |  |

Понуда треба да садржи:

Понуда треба да садржи:

  - Цене набавке предвиђене у табели –јединичне (по јединици мере без ПДВ-а)

  - Период гаранције____________________________

  - Рок плаћања: Најкасније у року од 15 дана од дана доставе фактуре.

  - Пружање услуга  на адреси Института за ментално здравље, Милана Кашанина бр. 3, Београд, укључујући одговарајућу гаранцију;

Понуђач

________________________